## quality
n_rows | n_turbines | ts_min | ts_max | missing_wind_speed | missing_power
19440 | 9 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-03-31 23:00:00 | 0 | 0

## per_turbine
site | turbine_id | energy_kwh | power_kw_mean | wind_mps_mean | n | capacity_factor
Coastal | Coastal-T1 | 2428671.8929 | 1124.3851 | 7.9563 | 2160 | 0.3748
Coastal | Coastal-T2 | 2403556.1967 | 1112.7575 | 7.9176 | 2160 | 0.37092
Coastal | Coastal-T3 | 2453284.6378 | 1135.7799 | 7.9615 | 2160 | 0.37859
Mountain | Mountain-T1 | 1287589.5988 | 596.1063 | 5.8363 | 2160 | 0.1987
Mountain | Mountain-T2 | 1233674.3842 | 571.1455 | 5.7034 | 2160 | 0.19038
Mountain | Mountain-T3 | 1290432.4245 | 597.4224 | 5.8298 | 2160 | 0.19914
Steppe | Steppe-T1 | 1777400.0621 | 822.8704 | 6.7628 | 2160 | 0.27429
Steppe | Steppe-T2 | 1760182.8278 | 814.8995 | 6.7226 | 2160 | 0.27163
Steppe | Steppe-T3 | 1684614.4533 | 779.9141 | 6.6509 | 2160 | 0.25997

## performance
site | turbine_id | p_mean_9_12 | perf_index_9_12
Coastal | Coastal-T1 | 2017.7605 | 0.67259
Coastal | Coastal-T2 | 2044.0592 | 0.68135
Coastal | Coastal-T3 | 2033.4601 | 0.67782
Mountain | Mountain-T1 | 2011.2 | 0.6704
Mountain | Mountain-T2 | 2017.6532 | 0.67255
Mountain | Mountain-T3 | 2027.6797 | 0.67589
Steppe | Steppe-T1 | 2022.8951 | 0.6743
Steppe | Steppe-T2 | 2028.7714 | 0.67626
Steppe | Steppe-T3 | 2012.6524 | 0.67088

## monthly_site
year | month | site | energy_kwh | power_kw_mean | wind_mps_mean
2025 | 1 | Coastal | 2574802.2157 | 1153.5852 | 8.0288
2025 | 1 | Mountain | 1270956.7334 | 569.4251 | 5.7335
2025 | 1 | Steppe | 1801343.6058 | 807.0536 | 6.7221
2025 | 2 | Coastal | 2298724.3697 | 1140.2403 | 7.9817
2025 | 2 | Mountain | 1264466.2927 | 627.2154 | 5.9029
2025 | 2 | Steppe | 1598033.8767 | 792.6755 | 6.653
2025 | 3 | Coastal | 2411986.1419 | 1080.639 | 7.8284
2025 | 3 | Mountain | 1276273.3815 | 571.8071 | 5.7441
2025 | 3 | Steppe | 1822819.8607 | 816.6756 | 6.7555

## weibull
site | turbine_id | weibull_k | weibull_lambda
Coastal | Coastal-T1 | 2.239 | 8.9866
Coastal | Coastal-T2 | 2.1896 | 8.9413
Coastal | Coastal-T3 | 2.1789 | 8.9907
Mountain | Mountain-T1 | 1.826 | 6.5683
Mountain | Mountain-T2 | 1.823 | 6.4151
Mountain | Mountain-T3 | 1.8012 | 6.5592
Steppe | Steppe-T1 | 2.002 | 7.6315
Steppe | Steppe-T2 | 2.0035 | 7.5897
Steppe | Steppe-T3 | 2.0648 | 7.5108

## power_curve_bins
bin | v_mean | p_mean | p_p10 | p_p90 | n | site | turbine_id
[0.0, 1.0) | 0.74249 | 0 | 0 | 0 | 14 | Coastal | Coastal-T1
[1.0, 2.0) | 1.5909 | 0 | 0 | 0 | 62 | Coastal | Coastal-T1
[2.0, 3.0) | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 102 | Coastal | Coastal-T1
[3.0, 4.0) | 3.5142 | 30.4262 | 5.033 | 55.5409 | 150 | Coastal | Coastal-T1
[4.0, 5.0) | 4.5073 | 115.5984 | 75.2501 | 159.2134 | 176 | Coastal | Coastal-T1
[5.0, 6.0) | 5.5286 | 252.831 | 191.4822 | 319.2171 | 232 | Coastal | Coastal-T1
[6.0, 7.0) | 6.4851 | 435.9487 | 353.1954 | 522.6693 | 203 | Coastal | Coastal-T1
[7.0, 8.0) | 7.4789 | 693.3595 | 582.8428 | 805.6234 | 235 | Coastal | Coastal-T1
[8.0, 9.0) | 8.5014 | 1040.0006 | 889.3444 | 1203.8601 | 186 | Coastal | Coastal-T1
[9.0, 10.0) | 9.4771 | 1457.8272 | 1274.8165 | 1657.5378 | 181 | Coastal | Coastal-T1
[10.0, 11.0) | 10.4594 | 1974.7428 | 1751.5654 | 2215.5596 | 166 | Coastal | Coastal-T1
[11.0, 12.0) | 11.4735 | 2620.7115 | 2383.0158 | 2893.285 | 133 | Coastal | Coastal-T1
[12.0, 13.0) | 12.4878 | 3000 | 3000 | 3000 | 99 | Coastal | Coastal-T1
[13.0, 14.0) | 13.4809 | 3000 | 3000 | 3000 | 79 | Coastal | Coastal-T1
[14.0, 15.0) | 14.5377 | 3000 | 3000 | 3000 | 54 | Coastal | Coastal-T1
[15.0, 16.0) | 15.5269 | 3000 | 3000 | 3000 | 33 | Coastal | Coastal-T1
[16.0, 17.0) | 16.4248 | 3000 | 3000 | 3000 | 18 | Coastal | Coastal-T1
[17.0, 18.0) | 17.6407 | 3000 | 3000 | 3000 | 12 | Coastal | Coastal-T1
[18.0, 19.0) | 18.2946 | 3000 | 3000 | 3000 | 16 | Coastal | Coastal-T1
[19.0, 20.0) | 19.4269 | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | Coastal | Coastal-T1
[20.0, 21.0) | 20.081 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Coastal | Coastal-T1
[21.0, 22.0) | 21.7511 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Coastal | Coastal-T1
[22.0, 23.0) | 22.4515 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Coastal | Coastal-T1
[0.0, 1.0) | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 19 | Coastal | Coastal-T2
[1.0, 2.0) | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 57 | Coastal | Coastal-T2
[2.0, 3.0) | 2.5266 | 0 | 0 | 0 | 105 | Coastal | Coastal-T2
[3.0, 4.0) | 3.4986 | 29.5154 | 5.3608 | 58.1757 | 142 | Coastal | Coastal-T2
[4.0, 5.0) | 4.5333 | 118.5437 | 77.237 | 163.2222 | 194 | Coastal | Coastal-T2
[5.0, 6.0) | 5.4763 | 244.445 | 184.7849 | 315.3677 | 235 | Coastal | Coastal-T2
[6.0, 7.0) | 6.5051 | 440.5486 | 352.6445 | 524.281 | 221 | Coastal | Coastal-T2
[7.0, 8.0) | 7.4759 | 692.5846 | 574.0769 | 820.7985 | 211 | Coastal | Coastal-T2
[8.0, 9.0) | 8.505 | 1041.5018 | 884.9143 | 1206.3544 | 205 | Coastal | Coastal-T2
[9.0, 10.0) | 9.5332 | 1484.2268 | 1301.7602 | 1669.6431 | 185 | Coastal | Coastal-T2
[10.0, 11.0) | 10.4972 | 1996.8809 | 1777.7689 | 2224.1894 | 127 | Coastal | Coastal-T2
[11.0, 12.0) | 11.5164 | 2651.0699 | 2390.9369 | 2932.7307 | 124 | Coastal | Coastal-T2
[12.0, 13.0) | 12.4985 | 3000 | 3000 | 3000 | 104 | Coastal | Coastal-T2
[13.0, 14.0) | 13.4123 | 3000 | 3000 | 3000 | 83 | Coastal | Coastal-T2
[14.0, 15.0) | 14.5212 | 3000 | 3000 | 3000 | 60 | Coastal | Coastal-T2
[15.0, 16.0) | 15.5375 | 3000 | 3000 | 3000 | 31 | Coastal | Coastal-T2
[16.0, 17.0) | 16.4972 | 3000 | 3000 | 3000 | 18 | Coastal | Coastal-T2
[17.0, 18.0) | 17.3785 | 3000 | 3000 | 3000 | 16 | Coastal | Coastal-T2
[18.0, 19.0) | 18.4255 | 3000 | 3000 | 3000 | 9 | Coastal | Coastal-T2
[19.0, 20.0) | 19.3759 | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | Coastal | Coastal-T2
[20.0, 21.0) | 20.2625 | 3000 | 3000 | 3000 | 6 | Coastal | Coastal-T2
[21.0, 22.0) | 21.7965 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Coastal | Coastal-T2
[22.0, 23.0) | 22.2946 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Coastal | Coastal-T2
[0.0, 1.0) | 0.71541 | 0 | 0 | 0 | 21 | Coastal | Coastal-T3
[1.0, 2.0) | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 57 | Coastal | Coastal-T3
[2.0, 3.0) | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 118 | Coastal | Coastal-T3
[3.0, 4.0) | 3.5116 | 30.1986 | 4.5178 | 54.4505 | 142 | Coastal | Coastal-T3
[4.0, 5.0) | 4.5217 | 117.7158 | 74.0805 | 165.762 | 198 | Coastal | Coastal-T3
[5.0, 6.0) | 5.5162 | 250.9543 | 183.9473 | 320.2459 | 220 | Coastal | Coastal-T3
[6.0, 7.0) | 6.4869 | 436.6753 | 354.2543 | 528.4565 | 215 | Coastal | Coastal-T3
[7.0, 8.0) | 7.4972 | 699.227 | 578.3834 | 822.2816 | 177 | Coastal | Coastal-T3
[8.0, 9.0) | 8.5171 | 1045.7991 | 894.8009 | 1198.7137 | 192 | Coastal | Coastal-T3
[9.0, 10.0) | 9.4646 | 1451.776 | 1278.963 | 1653.1062 | 198 | Coastal | Coastal-T3
[10.0, 11.0) | 10.4932 | 1994.4854 | 1764.6293 | 2210.0539 | 158 | Coastal | Coastal-T3
[11.0, 12.0) | 11.5207 | 2654.1188 | 2361.9578 | 2927.5681 | 123 | Coastal | Coastal-T3
[12.0, 13.0) | 12.4119 | 3000 | 3000 | 3000 | 102 | Coastal | Coastal-T3
[13.0, 14.0) | 13.4842 | 3000 | 3000 | 3000 | 80 | Coastal | Coastal-T3
[14.0, 15.0) | 14.5015 | 3000 | 3000 | 3000 | 59 | Coastal | Coastal-T3
[15.0, 16.0) | 15.4713 | 3000 | 3000 | 3000 | 38 | Coastal | Coastal-T3
[16.0, 17.0) | 16.4203 | 3000 | 3000 | 3000 | 28 | Coastal | Coastal-T3
[17.0, 18.0) | 17.4239 | 3000 | 3000 | 3000 | 16 | Coastal | Coastal-T3
[18.0, 19.0) | 18.6014 | 3000 | 3000 | 3000 | 9 | Coastal | Coastal-T3
[19.0, 20.0) | 19.4315 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | Coastal | Coastal-T3
[20.0, 21.0) | 20.3336 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | Coastal | Coastal-T3
[21.0, 22.0) | 21.6546 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Coastal | Coastal-T3
[22.0, 23.0) | 22.0134 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Coastal | Coastal-T3
[0.0, 1.0) | 0.67697 | 0 | 0 | 0 | 69 | Mountain | Mountain-T1
[1.0, 2.0) | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 143 | Mountain | Mountain-T1
[2.0, 3.0) | 2.5217 | 0 | 0 | 0 | 257 | Mountain | Mountain-T1
[3.0, 4.0) | 3.5213 | 30.8366 | 6.1613 | 58.7868 | 245 | Mountain | Mountain-T1
[4.0, 5.0) | 4.4934 | 114.3838 | 73.7469 | 160.3473 | 276 | Mountain | Mountain-T1
[5.0, 6.0) | 5.4841 | 245.6317 | 186.8608 | 313.5325 | 255 | Mountain | Mountain-T1
[6.0, 7.0) | 6.4853 | 436.3596 | 349.6856 | 528.4572 | 213 | Mountain | Mountain-T1
[7.0, 8.0) | 7.5219 | 706.391 | 581.409 | 817.4193 | 195 | Mountain | Mountain-T1
[8.0, 9.0) | 8.4842 | 1033.1242 | 894.0685 | 1174.8437 | 147 | Mountain | Mountain-T1
[9.0, 10.0) | 9.484 | 1461.8996 | 1266.7134 | 1677.0402 | 106 | Mountain | Mountain-T1
[10.0, 11.0) | 10.4893 | 1991.2579 | 1797.9387 | 2172.9843 | 89 | Mountain | Mountain-T1
[11.0, 12.0) | 11.4157 | 2580.4426 | 2341.4851 | 2846.2706 | 57 | Mountain | Mountain-T1
[12.0, 13.0) | 12.4039 | 3000 | 3000 | 3000 | 35 | Mountain | Mountain-T1
[13.0, 14.0) | 13.4808 | 3000 | 3000 | 3000 | 31 | Mountain | Mountain-T1
[14.0, 15.0) | 14.4485 | 3000 | 3000 | 3000 | 15 | Mountain | Mountain-T1
[15.0, 16.0) | 15.4232 | 3000 | 3000 | 3000 | 13 | Mountain | Mountain-T1
[16.0, 17.0) | 16.3931 | 3000 | 3000 | 3000 | 8 | Mountain | Mountain-T1
[17.0, 18.0) | 17.4342 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | Mountain | Mountain-T1
[19.0, 20.0) | 19.1027 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T1
[21.0, 22.0) | 21.0886 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Mountain | Mountain-T1
[0.0, 1.0) | 0.65496 | 0 | 0 | 0 | 77 | Mountain | Mountain-T2
[1.0, 2.0) | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 178 | Mountain | Mountain-T2
[2.0, 3.0) | 2.5205 | 0 | 0 | 0 | 233 | Mountain | Mountain-T2
[3.0, 4.0) | 3.5135 | 30.2994 | 6.9185 | 57.748 | 258 | Mountain | Mountain-T2
[4.0, 5.0) | 4.4793 | 112.8094 | 70.5398 | 154.6814 | 265 | Mountain | Mountain-T2
[5.0, 6.0) | 5.504 | 248.7289 | 189.918 | 313.8504 | 249 | Mountain | Mountain-T2
[6.0, 7.0) | 6.4996 | 439.444 | 352.7968 | 531.2431 | 218 | Mountain | Mountain-T2
[7.0, 8.0) | 7.4813 | 694.163 | 580.1346 | 816.2657 | 184 | Mountain | Mountain-T2
[8.0, 9.0) | 8.5015 | 1039.9383 | 878.4998 | 1204.744 | 161 | Mountain | Mountain-T2
[9.0, 10.0) | 9.4574 | 1447.8222 | 1297.3752 | 1627.6242 | 108 | Mountain | Mountain-T2
[10.0, 11.0) | 10.4673 | 1979.5542 | 1757.4264 | 2222.9149 | 77 | Mountain | Mountain-T2
[11.0, 12.0) | 11.4798 | 2625.5833 | 2352.9462 | 2903.3739 | 58 | Mountain | Mountain-T2
[12.0, 13.0) | 12.5014 | 3000 | 3000 | 3000 | 38 | Mountain | Mountain-T2
[13.0, 14.0) | 13.4732 | 3000 | 3000 | 3000 | 23 | Mountain | Mountain-T2
[14.0, 15.0) | 14.4694 | 3000 | 3000 | 3000 | 17 | Mountain | Mountain-T2
[15.0, 16.0) | 15.3895 | 3000 | 3000 | 3000 | 9 | Mountain | Mountain-T2
[16.0, 17.0) | 16.5587 | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | Mountain | Mountain-T2
[17.0, 18.0) | 17.2534 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T2
[18.0, 19.0) | 18.0543 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T2
[0.0, 1.0) | 0.6777 | 0 | 0 | 0 | 73 | Mountain | Mountain-T3
[1.0, 2.0) | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 162 | Mountain | Mountain-T3
[2.0, 3.0) | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 241 | Mountain | Mountain-T3
[3.0, 4.0) | 3.5161 | 30.4187 | 6.3276 | 55.4721 | 263 | Mountain | Mountain-T3
[4.0, 5.0) | 4.4831 | 113.1643 | 73.2396 | 155.9231 | 264 | Mountain | Mountain-T3
[5.0, 6.0) | 5.5152 | 250.5538 | 190.061 | 311.7158 | 234 | Mountain | Mountain-T3
[6.0, 7.0) | 6.4872 | 436.8138 | 352.4147 | 535.1902 | 211 | Mountain | Mountain-T3
[7.0, 8.0) | 7.4636 | 689.086 | 577.6553 | 814.4408 | 176 | Mountain | Mountain-T3
[8.0, 9.0) | 8.4848 | 1033.2054 | 895.0128 | 1182.651 | 162 | Mountain | Mountain-T3
[9.0, 10.0) | 9.5034 | 1470.3196 | 1281.5782 | 1660.6351 | 137 | Mountain | Mountain-T3
[10.0, 11.0) | 10.5138 | 2006.8264 | 1778.8765 | 2225.7568 | 77 | Mountain | Mountain-T3
[11.0, 12.0) | 11.4504 | 2605.893 | 2336.2291 | 2903.7174 | 58 | Mountain | Mountain-T3
[12.0, 13.0) | 12.468 | 3000 | 3000 | 3000 | 36 | Mountain | Mountain-T3
[13.0, 14.0) | 13.5134 | 3000 | 3000 | 3000 | 26 | Mountain | Mountain-T3
[14.0, 15.0) | 14.4654 | 3000 | 3000 | 3000 | 15 | Mountain | Mountain-T3
[15.0, 16.0) | 15.4465 | 3000 | 3000 | 3000 | 6 | Mountain | Mountain-T3
[16.0, 17.0) | 16.3797 | 3000 | 3000 | 3000 | 5 | Mountain | Mountain-T3
[17.0, 18.0) | 17.4389 | 3000 | 3000 | 3000 | 4 | Mountain | Mountain-T3
[18.0, 19.0) | 18.4361 | 3000 | 3000 | 3000 | 7 | Mountain | Mountain-T3
[19.0, 20.0) | 19.8228 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T3
[20.0, 21.0) | 20.349 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T3
[22.0, 23.0) | 22.3653 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Mountain | Mountain-T3
[0.0, 1.0) | 0.7082 | 0 | 0 | 0 | 38 | Steppe | Steppe-T1
[1.0, 2.0) | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 111 | Steppe | Steppe-T1
[2.0, 3.0) | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 163 | Steppe | Steppe-T1
[3.0, 4.0) | 3.4968 | 29.1338 | 6.8504 | 55.6624 | 203 | Steppe | Steppe-T1
[4.0, 5.0) | 4.5018 | 115.0992 | 77.6237 | 158.1414 | 239 | Steppe | Steppe-T1
[5.0, 6.0) | 5.4765 | 244.5553 | 185.5892 | 316.597 | 244 | Steppe | Steppe-T1
[6.0, 7.0) | 6.5176 | 443.3442 | 355.9327 | 524.0309 | 228 | Steppe | Steppe-T1
[7.0, 8.0) | 7.5099 | 702.8684 | 582.8708 | 820.387 | 214 | Steppe | Steppe-T1
[8.0, 9.0) | 8.4417 | 1017.2797 | 877.0817 | 1179.963 | 185 | Steppe | Steppe-T1
[9.0, 10.0) | 9.4614 | 1450.026 | 1281.8293 | 1634.9605 | 145 | Steppe | Steppe-T1
[10.0, 11.0) | 10.4919 | 1994.0628 | 1754.022 | 2231.9981 | 102 | Steppe | Steppe-T1
[11.0, 12.0) | 11.4782 | 2624.5963 | 2355.7149 | 2925.8208 | 88 | Steppe | Steppe-T1
[12.0, 13.0) | 12.4627 | 3000 | 3000 | 3000 | 75 | Steppe | Steppe-T1
[13.0, 14.0) | 13.4839 | 3000 | 3000 | 3000 | 45 | Steppe | Steppe-T1
[14.0, 15.0) | 14.4413 | 3000 | 3000 | 3000 | 49 | Steppe | Steppe-T1
[15.0, 16.0) | 15.4313 | 3000 | 3000 | 3000 | 16 | Steppe | Steppe-T1
[16.0, 17.0) | 16.2828 | 3000 | 3000 | 3000 | 4 | Steppe | Steppe-T1
[17.0, 18.0) | 17.5102 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | Steppe | Steppe-T1
[18.0, 19.0) | 18.5771 | 3000 | 3000 | 3000 | 4 | Steppe | Steppe-T1
[19.0, 20.0) | 19.1393 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Steppe | Steppe-T1
[20.0, 21.0) | 20.4202 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Steppe | Steppe-T1
[22.0, 23.0) | 22.3054 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Steppe | Steppe-T1
[0.0, 1.0) | 0.75809 | 0 | 0 | 0 | 36 | Steppe | Steppe-T2
[1.0, 2.0) | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 107 | Steppe | Steppe-T2
[2.0, 3.0) | 2.5262 | 0 | 0 | 0 | 196 | Steppe | Steppe-T2
[3.0, 4.0) | 3.5086 | 30.0895 | 5.9303 | 57.4635 | 200 | Steppe | Steppe-T2
[4.0, 5.0) | 4.5224 | 117.5056 | 76.1808 | 160.4634 | 222 | Steppe | Steppe-T2
[5.0, 6.0) | 5.4705 | 243.548 | 185.2267 | 313.6265 | 242 | Steppe | Steppe-T2
[6.0, 7.0) | 6.5172 | 443.5873 | 362.4064 | 539.7185 | 221 | Steppe | Steppe-T2
[7.0, 8.0) | 7.493 | 697.6236 | 580.2099 | 812.1575 | 209 | Steppe | Steppe-T2
[8.0, 9.0) | 8.4938 | 1036.5221 | 894.0683 | 1176.7768 | 183 | Steppe | Steppe-T2
[9.0, 10.0) | 9.4565 | 1447.8291 | 1277.7183 | 1642.2537 | 152 | Steppe | Steppe-T2
[10.0, 11.0) | 10.4795 | 1986.3316 | 1771.4925 | 2209.3289 | 125 | Steppe | Steppe-T2
[11.0, 12.0) | 11.5172 | 2652.1536 | 2348.9306 | 2929.3899 | 97 | Steppe | Steppe-T2
[12.0, 13.0) | 12.5041 | 3000 | 3000 | 3000 | 74 | Steppe | Steppe-T2
[13.0, 14.0) | 13.3743 | 3000 | 3000 | 3000 | 29 | Steppe | Steppe-T2
[14.0, 15.0) | 14.4415 | 3000 | 3000 | 3000 | 28 | Steppe | Steppe-T2
[15.0, 16.0) | 15.4681 | 3000 | 3000 | 3000 | 14 | Steppe | Steppe-T2
[16.0, 17.0) | 16.4466 | 3000 | 3000 | 3000 | 6 | Steppe | Steppe-T2
[17.0, 18.0) | 17.4787 | 3000 | 3000 | 3000 | 9 | Steppe | Steppe-T2
[18.0, 19.0) | 18.3444 | 3000 | 3000 | 3000 | 6 | Steppe | Steppe-T2
[19.0, 20.0) | 19.3865 | 3000 | 3000 | 3000 | 3 | Steppe | Steppe-T2
[20.0, 21.0) | 20.2499 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Steppe | Steppe-T2
[0.0, 1.0) | 0.65015 | 0 | 0 | 0 | 25 | Steppe | Steppe-T3
[1.0, 2.0) | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 105 | Steppe | Steppe-T3
[2.0, 3.0) | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 184 | Steppe | Steppe-T3
[3.0, 4.0) | 3.5545 | 33.1465 | 5.8013 | 58.9766 | 214 | Steppe | Steppe-T3
[4.0, 5.0) | 4.4961 | 114.7933 | 71.6641 | 161.206 | 233 | Steppe | Steppe-T3
[5.0, 6.0) | 5.4719 | 243.6127 | 185.4316 | 310.3045 | 255 | Steppe | Steppe-T3
[6.0, 7.0) | 6.4978 | 438.798 | 357.3481 | 524.5091 | 228 | Steppe | Steppe-T3
[7.0, 8.0) | 7.5124 | 703.3605 | 592.869 | 833.1555 | 215 | Steppe | Steppe-T3
[8.0, 9.0) | 8.4607 | 1024.2721 | 869.0812 | 1188.1902 | 183 | Steppe | Steppe-T3
[9.0, 10.0) | 9.4672 | 1452.6027 | 1278.5546 | 1645.0907 | 169 | Steppe | Steppe-T3
[10.0, 11.0) | 10.4217 | 1952.8547 | 1759.2702 | 2200.6074 | 107 | Steppe | Steppe-T3
[11.0, 12.0) | 11.4904 | 2632.4999 | 2386.7446 | 2913.6528 | 83 | Steppe | Steppe-T3
[12.0, 13.0) | 12.5302 | 3000 | 3000 | 3000 | 60 | Steppe | Steppe-T3
[13.0, 14.0) | 13.3537 | 3000 | 3000 | 3000 | 41 | Steppe | Steppe-T3
[14.0, 15.0) | 14.4273 | 3000 | 3000 | 3000 | 26 | Steppe | Steppe-T3
[15.0, 16.0) | 15.4509 | 3000 | 3000 | 3000 | 18 | Steppe | Steppe-T3
[16.0, 17.0) | 16.6764 | 3000 | 3000 | 3000 | 6 | Steppe | Steppe-T3
[17.0, 18.0) | 17.2384 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Steppe | Steppe-T3
[18.0, 19.0) | 18.3459 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | Steppe | Steppe-T3
[19.0, 20.0) | 19.4227 | 3000 | 3000 | 3000 | 4 | Steppe | Steppe-T3
[20.0, 21.0) | 20.9028 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | Steppe | Steppe-T3

## finance
site | turbine_id | energy_year1_kwh_est | capex_uah | opex_yearly_uah | price_uah_per_kwh | LCOE_uah_per_kwh | NPV_uah | IRR
Coastal | Coastal-T1 | 9849613.7878 | 165000000 | 4950000 | 6 | 2.2872 | 346727856.8466 | 0.32159
Coastal | Coastal-T2 | 9747755.6865 | 165000000 | 4950000 | 6 | 2.3111 | 340933323.6336 | 0.31783
Coastal | Coastal-T3 | 9949432.1423 | 165000000 | 4950000 | 6 | 2.2643 | 352406352.3562 | 0.32527
Mountain | Mountain-T1 | 5221891.1508 | 165000000 | 4950000 | 6 | 4.3142 | 83464628.9818 | 0.14436
Mountain | Mountain-T2 | 5003235.0026 | 165000000 | 4950000 | 6 | 4.5028 | 71025654.5888 | 0.13527
Mountain | Mountain-T3 | 5233420.3883 | 165000000 | 4950000 | 6 | 4.3047 | 84120507.5909 | 0.14484
Steppe | Steppe-T1 | 7208344.6962 | 165000000 | 4950000 | 6 | 3.1253 | 196470574.5413 | 0.22275
Steppe | Steppe-T2 | 7138519.246 | 165000000 | 4950000 | 6 | 3.1559 | 192498324.0715 | 0.22008
Steppe | Steppe-T3 | 6832047.5051 | 165000000 | 4950000 | 6 | 3.2975 | 175063670.768 | 0.20831

## sensitivity
capex_mult | price_mult | NPV_uah | IRR
0.7 | 0.7 | 1289897625.3651 | 0.2283
0.7 | 0.85 | 1854664029.4222 | 0.28751
0.7 | 1 | 2419430433.4793 | 0.34575
0.7 | 1.15 | 2984196837.5363 | 0.40353
0.7 | 1.3 | 3548963241.5934 | 0.46108
0.85 | 0.7 | 1001537855.3148 | 0.17802
0.85 | 0.85 | 1566304259.3719 | 0.2283
0.85 | 1 | 2131070663.429 | 0.27715
0.85 | 1.15 | 2695837067.4861 | 0.32527
0.85 | 1.3 | 3260603471.5431 | 0.37298
1 | 0.7 | 713178085.2645 | 0.14129
1 | 0.85 | 1277944489.3216 | 0.1857
1 | 1 | 1842710893.3787 | 0.2283
1 | 1.15 | 2407477297.4358 | 0.26988
1 | 1.3 | 2972243701.4929 | 0.31089
1.15 | 0.7 | 424818315.2142 | 0.11276
1.15 | 0.85 | 989584719.2713 | 0.15312
1.15 | 1 | 1554351123.3284 | 0.19133
1.15 | 1.15 | 2119117527.3855 | 0.2283
1.15 | 1.3 | 2683883931.4426 | 0.2645
1.3 | 0.7 | 136458545.164 | 0.089595
1.3 | 0.85 | 701224949.221 | 0.12705
1.3 | 1 | 1265991353.2781 | 0.16208
1.3 | 1.15 | 1830757757.3352 | 0.19565
1.3 | 1.3 | 2395524161.3923 | 0.2283

## montecarlo_summary
index | NPV_uah | IRR
count | 2000 | 2000
mean | 1867034819.8695 | 0.23467
std | 544704419.9322 | 0.052436
min | -114287808.3784 | 0.071612
5% | 978846055.4416 | 0.156
50% | 1839486765.8804 | 0.22954
95% | 2778280858.0164 | 0.32756
max | 3687049999.5954 | 0.53178